**Znak sprawy: SOZ.272.5.2020**

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa i wykonanie Testów do oznaczania wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR – (wymaz), w ramach realizacji przez Zamawiającego Projektu: „Powiat Buski – STOP koronawirusowi”**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na pobraniu wymazów od osób skierowanych przez Zamawiającego celem przeprowadzenia testów na obecność COVID-19, wykonanie testów oraz przekazanie wyniku badania.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- pobierania i przetransportowania w odpowiednich warunkach materiału do badań, prawidłowym przeprowadzeniu testów na obecność COVID-19, bezpiecznym udostępnieniu wyników otrzymanych badań, jak i rzetelnym prowadzeniu pełnej dokumentacji medycznej wskazanej przez Zamawiającego,

- posiadania właściwie wyposażonego punktu do pobierania wymazów,

- dokonywania rejestracji osób skierowanych przez Zamawiającego,

- wykonanie testów przez laboratorium diagnostyczne które znajduje się na liście Ministerstwa Zdrowia dotyczącej wykazu laboratoriów uprawnionych do wykonywania badań diagnostycznych pod kątem COVID-19,

- przekazania wyniku testu badanej osobie. Jednocześnie dodatnie (stwierdzające wystąpienie wirusa SARS-CoV-2) wyniki z badania wymazu dostarczone zostaną w sposób dowolny (dopuszcza się przekazania wyników drogą elektroniczną) do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju

1. Wykonanie badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 należy przeprowadzić metodą RT-PCR. Metoda diagnostyczna musi być oparta o amplifikacje minimum trzech genów.

**Każdorazowo cała procedura, w tym pobranie i transport materiału winno być realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny oraz Ministerstwa Zdrowia, w tym z *Zasadami pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2* dostępnymi na stronie Ministerstwa:**

***https://www.gov.pl/web/zdrowie/zasady-pobierania-i-transportu-materialu-do-badan-metodami-molekularnymi***

1. Miejsce i czas wykonania wymazów zostaną ustalone przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą
2. Czas oczekiwania na wynik badania **do 96 godzin** licząc od pobrania wymazu.
3. Przewidywana **ilości wykonanych testów ok. 500**. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości pobrań jakie będą wykonane.
4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy **do dnia 15.01.2021 r. lub do wyczerpania limitu testów. Termin obowiązywania umowy może ulec wydłużeniu.**
5. **Wymagania stawiane wykonawcy:**

7.1 Osoby z ramienia Wykonawcy zaangażowane do realizacji zadań muszą posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

7.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.3 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

7.4 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

7.5 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

**10. Wymagania organizacyjne:**

- Badania będą wykonywane na podstawie pisemnego zlecenia, którego wzór zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy, zawierającego: określenie podmiotu wystawiającego zlecenie, imię, nazwisko oraz nr PESEL badanego, numer zlecenia, datę wystawienia oraz okres ważności zlecenia.

**- Wykonawca zapewni wykonanie testów zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zabezpieczeniem poufności danych.**

**11. Wykonawca zobowiązuje się do:**

- udostępniania badanej osobie informacji o wyniku testu, wybraną przez niego drogą elektroniczną (np. telefon, sms, e-mail, serwis online z dostępem na ustalone hasło). Forma papierowa wyników dostępna do odbioru u Wykonawcy.

- dostarczania Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z wykonanych badań.

- archiwizowania list osób skierowanych na badania oraz sprawozdań z badań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji medycznej oraz na własny koszt.