Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Parametry dotyczące wymiaru, wagi oraz poziomu własności w przypadku w którym nie określono, iż są one minimalne /maksymalne lub nie określono przy konkretnym parametrze dopuszczalnej tolerancji dopuszcza się odstępstwa od określonych wymiarów  i wag wskazanych w specyfikacji w zakresie max. 10%.

ZADANIE 1 – dostawa bramek dezynfekujących – 4 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa typ model urządzenia | TAK |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć wraz z ofertą |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 5. | Rok produkcji | TAK |  |
| 6. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Kurtyna (rama) wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 8. | Pojemność zbiornika na środek do dezynfekcji: min. 5l. | TAK |  |
| 9. | Samoczynne uruchomienie po wykryciu ruchu (wyzwolenie działania dysz dozujących płyn za pomocą czujnika ruchu, bez konieczności używania przycisków). | TAK |  |
| 10. | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe z możliwością ciągłego zasilania z sieci. | TAK |  |
| 11. | Możliwość montażu kółek (z blokadami), w celu wykorzystania jako urządzenie mobilne. | TAK |  |
| 12. | Minimum 6 dysz spryskujących/zamgławiających. | TAK |  |
| 13. | Stabilna konstrukcja uniemożliwiająca przewrócenie się urządzenia. | TAK |  |
| 14. | Wymiary w świetle przejścia: min. 900 x 2100. | TAK |  |
| 15. | Mata higieniczna w przejściu. | TAK |  |
| 16. | Brak progu w przejściu. | TAK |  |
| Inne |
| 17. | Gwarancja-24 miesiące | TAK |  |

ZADANIE 2 – dostawa środków do dezynfekcji ubrań, przeznaczonych do użycia w bramkach – 4000 L.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa płynu | TAK |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć wraz z ofertą |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 5. | Rok produkcji | TAK |  |
| 6. | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
| Parametry techniczne |
| Parametry ogólne |
| 7. | Płyn dedykowany do użycia w automatycznych bramkach do dezynfekcji, | TAK |  |
| 8. | Płyn bakteriobójczy i wirusobójczy – zwalczający m.in. koronawirusa SARS-CoV-2 | TAK |  |
| 9. | Pojemność opakowania: 5l., | TAK |  |
| 10. | Działanie neutralne (nieszkodliwe) dla ludzi | TAK |  |
| 11. | Płyn niebrudzący ubrań | TAK |  |
| 12. | Płyn niezawierający alkoholu i chloru | TAK |  |
| 13. | Atesty świadczące o działaniu antywirusowym w języku polskim | TAK |  |
| Inne |
| 14. | Gwarancja- min. 24 miesiące | TAK |  |

ZADANIE 3 – dostawa masek FFP2: 51 600 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa typ model maski | TAK |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć wraz z ofertą |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 5. | Rok produkcji | TAK |  |
| 6. | Środki fabrycznie nowe/nieużywane | TAK |  |
| Parametry ogólne |
| 7. | Półmaska filtrująca FFP2 bez zaworu zgodna z EN149:2001 + A1:2009 (Środek Ochrony Indywidualnej kat. III | TAK |  |

ZADANIE 4 – dostawa kombinezonów ochronnych jednorazowych z kapturem: 8 000 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa typ model kombinezonów | TAK |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć wraz z ofertą |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 5. | Rok produkcji | TAK |  |
| 6. | Środki fabrycznie nowe/nieużywane | TAK |  |
| Parametry ogólne |
| 7. | Produkt wykonany z laminatu: polipropylen i polietylen. | TAK |  |
| 8. | Włóknina podfoliowana | TAK |  |
| 9. | Gramatura min. 60 g/m² | TAK |  |
| 10. | Szwy oklejone taśmą | TAK |  |
| 11. | Kaptur z elastycznym wykończeniem (gumka), | TAK |  |
| 12. | Gumka w nadgarstkach i kostkach | TAK |  |
| 13. | Zamek zakryty samoprzylepną patką | TAK |  |
| Inne |
| 14. | Gwarancja-24 miesiące | TAK |  |
| 15. | Środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. | TAK |  |
| 16. | Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 | TAK |  |
| 17. | Klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze | TAK |  |
| 18. | klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, | TAK |  |
| 19. | klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych, | TAK |  |
| 20. | EN 1149-5:2008. | TAK |  |
| 21. | Produkt posiadający oznakowanie CE | TAK |  |
| 22. | Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. | TAK |  |
| 23. | Certyfikat badania typu UE z jednostki notyfikowanej. | TAK |  |
| 24. | Rozmiar L, XL, XXL | TAK |  |

ZADANIE 5 – dostawa fartuchów fizelinowych: 40 000 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa typ model fartucha | TAK |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć wraz z ofertą |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 5. | Rok produkcji | TAK |  |
| 6. | Środki fabrycznie nowe/nieużywane | TAK |  |
| Parametry ogólne |
| 7. | Fartuch higieniczny zielony, z włókniny polipropylenowej. | TAK |  |
| 8. | Wiązany z tyłu na troki | TAK |  |
| 9. | Rękaw wykończony mankietem lub gumką o gramaturze minimum 20g/m2 | TAK |  |

ZADANIE 6 – dostawa rękawiczek nitrylowych bezpudrowych: 50 000 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK |  |
| 2. | Nazwa typ model rękawiczek | TAK |  |
| 3. | Nr katalogowy | Kartę katalogową należy złożyć wraz z ofertą |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | TAK |  |
| 5. | Rok produkcji | TAK |  |
| 6. | Środki fabrycznie nowe/nieużywane | TAK |  |
| Parametry ogólne |
| 7. | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe | TAK |  |
| 8. | Niejałowe | TAK |  |
| 9. | Wysoka rozciągliwość | TAK |  |
| 10. | Teksturowane na końcu palców | TAK |  |
| 11. | Chlorowane od strony wewnętrznej | TAK |  |
| 12. | Pokryte polimerem na stronie roboczej | TAK |  |
| 13. | Mankiet rolowany | TAK |  |
| 14. | Kształt uniwersalny | TAK |  |
| 15. | Długość minimalna 240mm. | TAK |  |
| 16. | Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,09mm +/-0,02, dłoń 0,08mm +/-0,02 mankiet 0,07mm +/-0,02 | TAK |  |
| 17. | Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. | TAK |  |
| 18. | Zgodne z wymaganiami EN 455. | TAK |  |
| 19. | AQL 1,0 oznaczony na opakowaniu. | TAK |  |
| 20. | Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. | TAK |  |
| 21. | Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. | TAK |  |
| 22. | Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. | Potwierdzenie badań z jednostki niezależnej winno być dołączone do oferty. |  |
| 23. | Zgodne z normą EN 374-1,2,3 (w całości) - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. | Certyfikat z jednostki notyfikowanej winien być dołączony do oferty. |  |
| 24. | Odporne na przenikanie min. 12 substancji chemicznych na min. 2 poziomie ochrony wg. normy EN 374. | Wyniki badań lub certyfikat z jednostki notyfikowanej winien być dołączony do oferty. |  |
| 25. | Odporne na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej od producenta | Potwierdzenie badań z jednostki niezależnej od producenta winno być dołączone do oferty. |  |
| 26. | Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC | Potwierdzenie badań z jednostki niezależnej od producenta winno być dołączone do oferty. |  |
| 27. | Rozmiar S, M, L | TAK |  |
| 28. | Opakowanie 500 szt. | TAK |  |

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- paszport techniczny,

- specyfikację katalogową (handlową) przedmiotu zamówienia,

- instrukcję użytkowania przedmiotu zamówienia w języku polskim,

- wykaz autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym,

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia.